OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczania 1.35 na funkcję adminstracyjno – biurową, 1.33 jako aneks kuchenny, oczyszczenia i impregnacja muru ogrodzeniowego, przełożenie bram garażowych, wykonanie doprowadzenia wody do zaworu ze złączką do węża w pomieszczeniu nr 2.43 oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

- Zakres robót obejmuje:

  - Przebudowę pomieszczenia 1.35 i 1.33 wraz z wewnętrznymi instalacjami klimatyzacji, wod. – kan., instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62..

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio następujące dokumenty, będące załącznikami do SIWZ:

  - Projekt budowlany - wykonawczy

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

  - Przedmiary robót

- Charakterystyka stanu istniejącego obiektów:

Budynek d. Pałac Morskich, Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, figuruje – w granicach ścian zewnętrznych – w rejestrze zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/506, oraz położony jest na działce znajdującej się w obrębie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Lublina pod nr A/153.

Budynek na planie płaskiej podkowy, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym i dachem dwuspadowym. Na osi budynku ganek kolumnowy z tarasem, na stykach korpusu ze skrzydłami bocznymi umieszczone są przejazdy. Budynek jest wkomponowany w ciągłą zabudowę ulicy.

Podstawowe parametry techniczne pomieszczeń objętych przebudową:

•	Pomieszczenie 1.33 – 10,07m2

- Pomieszczenie 1.35 – 42.09m2 po podziale	pomieszczenie 1.35a -17,10 m2

pomieszczenie 1.35a -26,35 m2

- Wysokość pomieszczeń 3.38m

- Kubatura - 180,9 m3

- Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na okres prowadzenia prac remontowych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu realizacji prac zapewniając jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników i uczestników szkoleń.

- Przekazanie pomieszczeń wewnętrznych przeznaczonych do wykonania prac będzie wykonywane  zgodnie z ustaleniem z Użytkownikiem Obiektu.

- Z uwagi na fakt, że realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie, poszczególne etapy robót winny być zakończone w terminach zgodnych z harmonogramem.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dbanie o czystość,

- przestrzeganie przepisów BHP.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym m.in. protokołów pomiarów rezystancji i izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oświadczeń kierownika budowy jako załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego składanego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

- prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1

- Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcznego okresu rękojmi na przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane materiały, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 36 miesięcy (w przypadku gwarancji producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy obowiązuje okres gwarancji wskazany przez producenta urządzenia). W zakres tej gwarancji wchodzą minimum 3 wliczone w cenę oferty przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację urządzeń.

- Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy.

- W przypadku gdy w przedmiarach występują nazwy własne (normy, aprobaty, specyfikacje  techniczne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie) materiałów, Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy mają na celu określenie klasy produktu  i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i wyroby  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

  - Zamawiający w przypadku zaoferowania materiałów, wyrobów równoważnych zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego, odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, wyroby do użytkowania pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

- Dodatkowe informacje dla Wykonawców:

  - Zamawiający dopuszcza przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w dni robocze od 8 do 14 w hollu głównym.

  - Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty
oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej.

  - Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach. Podstawowym elementem na podstawie którego należy przedstawić koszt przebudowy jest projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą 
do przygotowania oferty. Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione 
i ujęte w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w kosztorysie. Kosztorys jest elementem pomocniczym w zakresie robót zaniechanych i zamiennych. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

  - W przypadku rozbieżności ilościowych i asortymentowych pomiędzy dokumentacja techniczną 
a przedmiarami robót należy przyjąć ilości zgodnie z projektem.

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym wymiarze) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, np. prac fizycznych.

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy wynikającej z niniejszego przetargu, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w rozumieniu Kodeksu Pracy w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, np. prac fizycznych. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie 
z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy.

Załączniki:

- Projekt budowlany - wykonawczy

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

- Przedmiary  robót

- Projekt umowy