Jednokrotne  kompleksowe doczyszczanie i renowacja granitowych posadzek ( kolor czarny z połyskiem- zdjęcia stanu technicznego posadzki w załączeniu) zlokalizowanych w budynku Szkoły KSSiP  w korytarzu parteru oraz w  klatce schodowej  na poziomie -1,0,1,2,3,4 łącznie o powierzchni około  100m2

W ramach usługi wykonane zostanie  :

- jeśli będzie konieczne- wyrównanie powierzchni posadzki ,

- uzupełnienie  ubytków fug  i zniwelowanie  rys, które powstały podczas użytkowania podłoża,

- polerowanie, aż do uzyskania pożądanego efektu estetycznego.

- Impregnacja i krystalizacja posadzki,   w celu uzyskaniu efektu estetycznego lustra

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać  Zamawiającemu:

- zestawienie czynności ,które będzie wykonywał w ramach zamówienia

-zestawienie środków czystości i maszyn użytych do wykonania niniejszego zamówienia

- instrukcję eksploatacji i konserwacji wraz z zalecanymi środkami czystości w celu zapewnienia utrzymania efektu lustra na powierzchni posadzek granitowych.

Zdjęcia posadzki: