Nr postępowania:  BEF-V-P-38-71/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przetarg nieograniczony, pn. „Remont przepompowni ścieków sanitarnych P-4  dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, 05-140 Serock”

Postępowanie poniżej 130 000 euro

Kraków,  listopad 2012 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego:

# Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

# ul. Przy Rondzie 5

31-547 Kraków

Tel.12 617 96 55  fax 12 617 94 11

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /D.U. z 2010r. Nr 113 ,poz.759 ze zm./

- Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Remont przepompowni ścieków sanitarnych P-4 w Ośrodku  Szkoleniowym w Dębem.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Opis przedmiotu zamówienia

# 1.1 Opis stanu istniejącego

- Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane z budynków zlokalizowanych na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Dębem transportowane są grawitacyjnie przewodami odpływowymi o średnicy DN 0,2 m do komory czerpnej pompowni P-4. Na przewodzie doprowadzającym ścieki zainstalowano w studzience rewizyjnej  zasuwę klinową umożliwiającą zamknięcie dopływu ścieków do pompowni na wypadek awarii pompowni lub konieczności przeprowadzenia czynności eksploatacyjnych lub konserwacyjnych wewnątrz komory pompowni. Na wlocie przewodu grawitacyjnego wewnątrz komory pompowni zainstalowano opuszczaną kratę koszową. Krata po wypełnieniu jej skratkami wychwytywanymi z dopływających do pompowni ścieków jest wyciągana za pomocą wyciągarki elektrycznej sterowanej z poziomu terenu i następnie automatycznie opróżniana do typowego pojemnika na odpady stałe SM 110. W czasie opróżniania i czyszczenia kraty dopływ ścieków przewodem grawitacyjnym jest zamykany ręcznie za pomocą szybra. Ścieki zgromadzone w komorze czerpnej pompowni są przetłaczane za pomocą 2 szt. pomp zatapialnych typu CP 3102 HT-252 produkcji Flygt. Pompy sterowane są czujnikami poziomu ścieków typu rtęciowego ENH-10 zlokalizowanymi w komorze czerpnej pompowni. Pompy są włączane/wyłączane kaskadowo. System sterowania pracą pomp umożliwia w pełni automatyczną pracę pompowni, bez ingerencji obsługi. Na przewodach tłocznych podłączonych do króćców pomp zatapialnych zainstalowano zawory zwrotne zabezpieczające pompy przed cofnięciem się ścieków od strony przewodu tłocznego oraz zasuwy odcinające . Dodatkowo w obrębie przewodów tłocznych w pompowni wykonano dodatkowy przewód powrotny, który umożliwia okresowe wymieszanie ścieków w komorze czerpnej po włączeniu jednej z pomp zatapialnych i zamknięciu zasuwy na przewodzie tłocznym.  Ścieki zgromadzone w komorze czerpnej pompowni P-4 są przetłaczane za pomocą pomp zatapialnych pojedynczym przewodem tłocznym wykonanym z rur stalowych o średnicy DN 100 mm i długości L=431 m.i wysokość tłoczenia około 10m. Koniec przewodu tłocznego znajduje się w komorze rozprężnej, skąd ścieki trafiają do kanału grawitacyjnego DN 0,8 m ułożonego wzdłuż drogi Dębe-Jachranka.

- Wszystkie stalowe elementy wyposażenia pompowni pokryte korozją. Przewód grawitacyjny na odcinku studnia rewizyjna –komora pompowni oraz sama studnia rewizyjna  wymaga czyszczenia. Przewód tłoczny na odcinku komora pompowni P-4- czyszczak (pierwszy) wymaga czyszczenia.

## 2.1	Wyposażenie technologiczne istniejące:

- komora czerpalna w postaci studni o średnicy 4,0 m i głębokości 6,10 m,

- komora zasuwowa, zlokalizowana w górnej części komory czerpalnej pompowni,

- krata koszowa umieszczona na wlocie przykanalika doprowadzającego ścieki bytowogospodarcze z budynków Ośrodka Szkoleniowego prześwicie między prętami 25 mm, z wciągnikiem elektrycznym, sterowana z poziomu terenu, na przewodzie doprowadzającym ścieki zainstalowano szyber zamykający dopływ w czasie opróżniania kraty koszowej,

- pompy Flygt CP 3102 HT-252, prześwit wirnika 52 mm, 2 szt.,

- przewody tłoczne w obrębie komory pompowni o średnicach DN 100 mm, wyposażone w zawory zwrotne i zasuwy odcinające klinowe,

- pomost obsługowy umożliwiający dostęp do uzbrojenia przewodów tłocznych w obrębie pompowni,

- wentylator WD-20 prod. Metalplast Tarnowskie Góry, służący do intensyfikowania wymiany powietrza w komorze czerpalnej w czasie prowadzenia prac eksploatacyjnych,

- Wejście do pompowni zrealizowane poprzez właz stalowy otwierany.

## 2.2	Wyposażenie elektryczne istniejące:

- Pompownia wyposażona w szafę zasilająco sterowniczą. Moc zainstalowana 19,29 wraz z odbiornikami tymczasowym jak przewoźny agregat ogrzewania. Szafa przystosowana do zasilania z dwóch zasilaczy kablami YAKY 4x25 oraz zasilania rezerwowego z elektrowni wodnej DĘBE.

- Szafa sterownicza wyposażona w układ pomiarowy energii elektrycznej do celów rozliczeniowych.

- Szafa sterownicza przystosowana do współpracy pompowni z agregatem.

- Sterowanie pompami automatyczne w oparciu o czujniki pływakowe.

- Stan wyposażenia układu sterowania jak i zasilania nie pozwala na bezawaryjna prace pompowni.

- Z szafy sterowniczej sa zasilane i sterowane:

- Pompy ścieków szt. 2 o mocy 4,4kW

- Pompa odwadniająca  szt. 1

- Wentylator o mocy 500 W szt. 1

- Wciągnik kraty koszowej o mocy 1 kW szt. 1

- Oświetlenie terenu.

- Przewoźny ogrzewacz o mocy 9kW

- Układ sterowania

# Zakres remontu

- W zakresie remontu w branży technologicznej jest:

- Wymian zasuw ręcznych DN100 szt. 3 na nowe z napędem ręcznym, nożowe. Napęd zasuw wyprowadzony ponad pompownie,

- Wymiana pomp na nowe pompy z wolnym przelotem kulowym, zabezpieczeniem termicznym silnika.

- Wymiana przewodów tłocznych na nowe ze stali nierdzewnej na odcinku od pomp zaworów zwrotnych.

- Wymiana prowadnic pomp o ile istniejące nie mogą być wykorzystane do nowych pomp.

- Wymiana łańcuchów zabezpieczających pomp na nowe wykonane ze stali nierdzewnej.

- Wymiana zaworów zwrotnych szt. 3.

- Czyszczenie przewody tłocznego na odcinku od pompowni do pierwszej komory czyszczakowej.

- Czyszczenie studni rewizyjnej na napływie wraz z czyszczeniem przewodu grawitacyjnego na odcinku studnia-pompownia.

- Demontaż kraty koszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zaślepienie otworów i ubytków.

- W zakresie remontu w branży budowlanej jest:

- Remont poprzez usuniecie warstwy skorodowanej z wszystkich elementów metalowych.

- Zabezpieczenie poprzez malowanie wszystkich oczyszczonych elementów.

- Wymiana włazu otwieranego (wymiary około 60x60) na nowy ocieplany, wykonany z blachy karbowanej nierdzewnej .

- W zakresie remontu w branży elektrycznej jest:

- Wymiana szafy zasilająco sterowniczej na nowa wyposażona w nowoczesne aparaty i układu sterowania. Wymiana niezbędnego okablowania (dla czujników, sond, pomp) oraz instalacja nowego niezbędnego.

- Parametry nowej szafy i układu sterowania:

- Szafa przystosowania do zasilania z dwóch kabli z możliwością wyboru kabla zasilającego (zasilanie odbywa się z tego samego źródła).

- Zasilanie ze źródła rezerwowego.

- Wyposażenie w lokalne przełączniki sterowania pompami (odstawienie, automat, ręczne).

- Zasilanie wszystkich istniejących odbiorników elektrycznych.

- Pomiar prądu pobieranego przez pompy.

- Licznik pracy dla każdej z pomp.

- Woltomierz wskazówkowy do pomiaru napięcia we wszystkich fazach

- Oświetlenie w szafie sterowniczej.

- Wyposażenie w lokalne przyciski sterowania pompami (start, stop).

- Sterowanie pompami w oparciu o pomiar ciągły poziomu ścieków (sond hydrostatyczna z kablem fabrycznym w osłonie teflonowej).

- Ogrzewanie elektryczne szafy.

- Czujnik otwarcia drzwi.

- Ogrzewanie szafy

- Czujnik otwarcia wejścia do komory pompowni.

- Lokalny odczyt poziomu ścieków z możliwością zadania poziomu załączenia i wyłączenia pomp (minimum 2 progi załączenia, próg pierwszy załączenie jednej pompy, próg drugi załączenie dwóch pomp).

- Szafa wyposażona w podwójne drzwi w celu umożliwienia obsługi ręcznej bez ingerencji w przestrzeń z zabudowa aparatów elektrycznych.

- Szafa wyposażona w sterowanie awaryjne oparte na poziomowskazach przeznaczonych do ścieków jak np. MAC3. Należy zastosować minimum 2 czujniki jako suchobieg i poziom MAX.

- W nowym układzie należy w porozumieniu z ZEWT zabudować układ pomiarowy.

- Zabudowa modułu GSM z zasilaczem akumulatorowym z powiadamianiem o awariach: awaria pompy (sygnał dla każdej z pomp), poziom maksymalny, awaria zasilania, detekcja otwarcia szafy bądź włazu do pompowni. Wykonawca dostarczy kartę sim ważną minimum 1 rok z limitem na smsy 200 zł brutto.

- Pompy zasilić poprzez skrzynkę pośrednią zainstalowaną na zewnętrznej ścianie komory pompowni. Skrzynka o IP minimum 67 odporna na mróz, o podwyższonej odporności mechanicznej.

# Dodakowe-wymogi

- Należy przygotować dokumentacje powykonawcza w formacie PDF (część opisowa) oraz w formacie dxf )rysunki, schematy,

- Dokumenty jak protokoły pomiarowe, uzgodnienia należy przekazać zamawiającemu w oryginale.

- Wykonawca powinien na własny koszt dokonać wszelkich uzgodnień a w szczególności z ZEWT Marsa oraz Rejonowym Zakładem Energetycznym.

- Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór  ścieków i  transport do stacji zlewczej (Jachranka) w trakcie prac w pompowni.

- Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na roboty oraz minimum 24 miesięczne gwarancji na sprzęt i urządzenia.

# Dokumentacja zdjęciowa

- Rysunek 1 Kolektor tloczny z zasuwami

- Rysunek 2 Pompownia P-4-widok od strony wjazdu

- Rysunek 3 Studzienka rewizyjna na nadpływie

- Rysunek 4 Prowadnice pomp

- Rysunek 5 Szafa zasilająco sterownicza-widok zewnętrzny

- Rysunek 6 szafa sterownicza widok wewnętrzny-część pomiarowa

Rysunek 7 Szafa zasilająco sterownicza-część sterownicza.

Wszystkie materiały użyte w realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa wystawione przez producentów i być zgodne parametrami technicznymi i dokumentacją techniczną oraz muszą być dopuszczone do użytkowania w budownictwie.

W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru zadania, wykonawca zobowiązuje się do:

1. Rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach uzgodnionych w umowie.

2. Wykonawca roboty jest zobowiązany do jej wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami.

3. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiałów w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie robót.

- Ochrony mienia i przestrzegania przepisów BHP, p.poż i sanitarnych.

- Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Utrzymania ogólnego porządku na placu budowy, na terenie bezpośrednio przylegającym do placu budowy, a także uporządkowanie terenu budowy nie później niż w terminie odbioru końcowego.

- Wykonania wszelkich robót przygotowawczych - jak zagospodarowania terenu robót, ustawienia i utrzymania zaplecza budowy  oraz jego późniejszej likwidacji. Załatwienia spraw  formalnych z dostawcami mediów i zainstalowania na własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robót a w szczególności  środków transportu wykonawcy i dostawców istniejącej zieleni, obiektów, nawierzchni, urządzeń , uzbrojenia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, na ternie robót oraz poza terenem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, znajdujących się na terenie budowy.

- Informowania Zamawiającego o przebiegu robót i branie udział w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych

- Zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru roboty ulegające zakryciu bądź zanikające, itp.

- Przedstawienie  na każdy wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów, aprobat technicznych itp. dla materiałów, które będą używane do wykonania przedmiotu umowy.

- Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w formacie PDF (część opisowa) oraz w formacie dxf )rysunki, schematy,

- Dokumenty jak protokoły pomiarowe, uzgodnienia należy przekazać zamawiającemu w oryginale.

- Wykonawca powinien na własny koszt dokonać wszelkich uzgodnień a w szczególności z ZEWT Marsa oraz Rejonowym Zakładem Energetycznym.

- Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór  ścieków i  transport do stacji zlewczej (Jachranka) w trakcie prac w pompowni.

- Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na roboty oraz minimum 24 miesięczne gwarancji na sprzęt i urządzenia.

- Wykonawca ma obowiązek udzielić rękojmii na okres 3 lat.

- Oferty częściowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych.

- Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia:  wymagany –  Trzydzieści  pięć  dni od  dnia  podpisania  umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceniania spełniania warunków przez Zamawiającego:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1). Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwie roboty polegające na remoncie przepompowni o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków poprzez szczegółową analizę formalną i merytoryczną złożonych ofert, w oparciu o kryteria „spełnia – nie spełnia”.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca musi załączyć do oferty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

- Oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy  – załącznik nr 2 do SIWZ.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

a) Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy  – załącznik nr 2 do SIWZ,

b) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie przepompowni o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, daty miejsca wykonania, odbiorców, przedmiotu realizacji oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie,

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki:

- wszystkie dokumenty, oświadczenia  informacje wymienione w punkcie 9 składane są wspólnie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 9 ppkt 2, które składane jest przez każdego wykonawcę z osobna,

- pełnomocnictwo  do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do niego zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9 ppkt. 2 lit. a b- f) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (dokument ten powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (dokument ten powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert),

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Sposób złożenia oferty oraz porozumienia się wykonawcy z zamawiającym:

1) Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w formie pisemnej.

2) W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty, wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3) Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji, wszelkie zapytania przesłane do zamawiającego mogą być przesyłane pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (art. 27 ustawy -  Prawo zamówień publicznych).

Z zastrzeżeniem pkt 1, w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu faksu lub oryginału dokumentu, w zależności który z nich wpłynie wcześniej. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

- Osoby do kontaktu z wykonawcami:

Andrzej Pietrzak tel. 601 277 116, e-mail:  andrzej.pietrzak@asyst.com.pl – pod względem merytoryczny.

Wioletta Gołębiowska, tel. 12 617 96 55, e-mail w.golebiowska@kssip.gov.pl – pod względem formalnym.

Informacji można uzyskać w dni powszednie od godz. 9.00-15.00

- Wadium:

1)Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset  zł).

2)Wadium można wnieść w następujących  formach:

- pieniądzu,

- poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej,

- poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej podany rachunek prowadzony w NBP Oddział w Krakowie:

24 1010 1270 0051 7713 9230 0000

3) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 3 – ustawy – Prawo zamówień publicznych, tzn. przed upływem terminu składania ofert. Definicja ta oznacza, że przed upływem terminu składania ofert, oznaczona kwota powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego lub powinno nastąpić ustanowienie zabezpieczenia  w drodze określonej czynności prawnej, np. gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza, to, że w przypadku wpłaty przelewem, dyspozycję należy złożyć z takim wyprzedzeniem, aby w dniu składania ofert wpłata znalazła się na wskazanym koncie natomiast gwarancja ubezpieczeniowa i inne dokumenty określone w pkt. 12 ust. 2. tiret 2,3,4 i 5 obowiązywać z dniem składania ofert.

4)Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach określonych  w art. 46  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w formie oryginału w sposób umożliwiający jej odłączenie od oferty i przekazanie do działu księgowego, kopię gwarancji należy wpiąć do oferty w sposób trwały.

5) Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia takiej zgody nie powoduje utraty wadium. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania oferty, wykonawca musi przedłużyć termin ważności wadium lub, gdy nie jest to możliwe wnieść nowe wadium.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy spiąć w sposób gwarantujący jej zachowanie w całości, tzn. wszystkie druki powinny być spięte zszywaczem, zbindowane lub wpięte w skoroszyt. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu, napisana w języku polskim. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, a załączniki wymienione według kolejności na druku oferty dołączonym do SIWZ. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

31-547 Kraków , ul. Przy Rondzie 5

oferta na

„Remont przepompowni ścieków sanitarnych P-4 dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek  Szkoleniowy w Dębem , 05-140 Serock”

- Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy..

- W przypadku załączenia do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do nich poświadczone przez siebie tłumaczenie na język polski.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać  pod  adres  Krajowa Szkoła  Sądownictwa i Prokuratury  ul. Przy Rondzie 5 , 31-547  Kraków , Kancelaria  Ogólna  pokój  nr  419  ,  do godz. 11:30 , do dnia   28.11.2012 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2012r. o godz. 12:00 w pokoju nr 328.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty to cena brutto, tj.: cena, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.

4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu, zsumowaniu poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny oferty (brutto – cyfrowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawki VAT wyrażonej procentowo.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym będą prowadzone w PLN.  Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy będzie faktura VAT sporządzona w oparciu o protokół odbioru zadania. Nie dopuszcza się płatności częściowych.

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

## Cena oferty – 100%

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony  pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, któremu będzie udzielone zamówienie będzie zobowiązany do wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 10% wartości całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie to służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek  wskazany w niniejszej SIWZ w pkt.12.

W przypadku wyrażenia zgody przez wykonawcę wadium może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 70% jego wartości zostanie wykonawcy zwrócone w terminie 30 od dnia podpisania  protokołu końcowego odbioru robót, 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady i zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, po uprzednim dokonaniu przeglądu pogwarancyjnego zadania.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: wg załączonego wzoru umowy.

Zastrzega się, że zgodnie z art.  144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie rzeczowym i terminowym – w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia   oraz finansowym - w razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczących:

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego się wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego się wykonawcy;

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.

9. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa art. 154 pkt. 5 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom i innym podmiotom przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami  ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj.   wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

ZATWIERDZAM

Dnia: ……listopada  2012r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Krajowa Szkoła  Sądownictwa i Prokuratury

31-547  Kraków , ul. Przy Rondzie 5

(pieczęć Oferenta)

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawca:.................................................................................

Adres: .................................................................................................

TEL./FAX: ………………………………………………………….

e-mail:.................................................................................................

REGON: ……………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont przepompowni ścieków sanitarnych P-4 dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Ośrodku  Szkoleniowym  w  Dębem , 05-140 Serock”.

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………..

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

1. Oferuje:

- wykonanie przedmiotu zamówienia  objętego zamówieniem, za  cenę ryczałtową:

netto: ……………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………................................................................................…………….)

brutto: ................................................................ zł.

(słownie: ……..................................................................................……………………………………………)

w tym VAT: ……………………………………...... zł

(słownie: ………………………………................................................................................………………….)

- Oferuję termin realizacji zamówienia 35 dni od dnia podpisania umowy.

- Wadium w kwocie 3 500 zł wpłaciłem w formie …..................................................

- Udzielam  okresu rękojmi  - 3 lat.

2. Zapoznała się ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, umową,  terenem realizacji usługi  i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

3. Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres ……. dni.

4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- podpisania umowy w formie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

2). Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

Adnotacje wykonawcy:................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................, ......................... 2012 r.                                   …………………………………………………………….

(miejscowość)                                       ( data)                                                                                (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta )

Załącznik Nr 2 do SIWZ

............................................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa nakładających  obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania  odpowiednim  potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z  DATAMI ICH ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA ORAZ PODANIEM NAZWY ZAMAWIAJĄCEGO.

| L.p | Rodzaj zamówienia, | Wartość zamówienia | Data realizacji | Miejsce realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.................................................

pieczęć i podpis osoby upoważniona

U M O W A	- PROJEKT							Załącznik nr 4

Nr umowy..........................

W dniu ……………. pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą , ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków reprezentowaną   przez  Dyrektora  Leszka  Pietraszko

zwaną dalej „Zamawiającym”

a firmą …………………………………………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………………………………………….,  działającą na podstawie ……………………………………………………………………, zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1 …………………….

została zawarta umowa zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wg trybu „przetarg nieograniczony”.

§ 1

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego  remont przepompowni ścieków sanitarnych P-4 w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”.

- Szczegółowy  zakres usługi  określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część umowy / zał. nr 1 /.

- Termin rozpoczęcia usługi stanowiącej przedmiot umowy ustala się na dzień …………. a termin zakończenia na dzień  ………………….

- Za  wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

wartość netto    -  ………………………..

podatek VAT    -   ……………………….

wartość brutto  -  …………………………

Słownie brutto ………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 4 zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dn. ….................r.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania Wykonawcy do dnia ……………. terenu w stanie umożliwiających wykonanie usługi.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie …………………………………..

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1. Rozpoczęcia i zakończenia usługi w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.

- 2. Wykonania usługi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami.

- 3.\Dostawy  materiałów budowlanych w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie usługi.

- Ochrony mienia i przestrzegania przepisów BHP, p.poż i sanitarnych.

- Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Utrzymania ogólnego porządku na miejscu wykonywania usługi, na terenie bezpośrednio przylegającym do placu, a także uporządkowanie terenu  nie później niż w terminie odbioru końcowego.

- Wykonania wszelkich robót przygotowawczych - tj. zagospodarowania terenu objętego remontem, ustawienia i utrzymania zaplecza  oraz jego późniejsza likwidacja. Załatwienia spraw  formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowania na własny koszt dla potrzeb usługi i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych prac a w szczególności  środków transportu wykonawcy i dostawców istniejącej zieleni, obiektów, nawierzchni, urządzeń, uzbrojenia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, na ternie robót oraz poza terenem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, na terenie prac.

- Informowania Zamawiającego o przebiegu robót i branie udział w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych

- Zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru prace ulegające zakryciu bądź zanikające, itp.

- Przedstawienie  na każdy wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów, aprobat technicznych itp. dla materiałów, które będą używane do wykonania przedmiotu umowy.

- Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Należy przygotować dokumentacje powykonawczą w formacie PDF (część opisowa) oraz w formacie dxf )rysunki, schematy,

- Dokumenty jak protokoły pomiarowe, uzgodnienia należy przekazać zamawiającemu w oryginale.

- Wykonawca powinien na własny koszt dokonać wszelkich uzgodnień a w szczególności z ZEWT Marsa oraz Rejonowym Zakładem Energetycznym.

- Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór  ścieków i  transport do stacji zlewczej (Jachranka) w trakcie prac w pompowni.

- Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na roboty oraz minimum 24 miesięczne gwarancji na sprzęt i urządzenia.

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

§ 5

Wszelkie roboty dodatkowe  niezbędne do prawidłowego wykonania remontu w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, muszą zostać wykonane przez Wykonawcę beż możliwości żądania dodatkowej zapłaty. W interesie Wykonawcy jest, aby po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oraz przed złożeniem oferty dokładnie zapoznał się z terenem wykonania usługi.

§ 6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Za uchybienie terminowi końcowemu określonemu w § 1 pkt 3 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -  w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia umownego brutto.

§ 7

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 8

1. Przekazanie przez wykonawcę  Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru.

Wykonawca jest obowiązany powiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości

przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

2.  Warunkiem zgłoszenia gotowości jest fizyczne  zakończenie robót budowlanych objętych niniejszą umową.

- Wraz z pismem zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną, kompletną dokumentację powykonawczą.

§ 9

- Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w terminie 14 dni od dnia otrzymania od wykonawcy zawiadomienia  o gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin,

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający odmawia odbioru.

§ 10

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

§ 11

W razie stwierdzenia  wad nie nadających się do usunięcia, zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy,

- żądać  wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 12

O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 13

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się  od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 , jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w  formie zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w następujący sposób:

- 70%  zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

-     30% zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 14

Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

§ 15

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktur VAT - wystawionych w oparciu o podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego - w sposób następujący:

a) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo  wystawionej  faktury VAT.

2. Fakturę należy  przesłać  na  adres  Ośrodek  Szkoleniowy  w  Dębem , 05-140  Serock.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Zastrzega się, że zgodnie z art.  144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie rzeczowym i terminowym - w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia  oraz finansowym - w razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 19

Do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami właściwy jest Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA