Kraków, dnia 23.11.2009 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w Budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”.

Znak: KSSiP/Krak/2/09

- I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej  stolarki z drewna łączonego na  długości na mikrowczepy?

Odpowiedź nr 1:   Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki okiennej z drewna łączonego na długości na mikrowczepy.

Pytanie nr 2: Proszę o podanie szerokości parapetów wewnętrznych, gdyż jest to informacja niezbędna do prawidłowej wyceny  na etapie ofertowania.

Odpowiedź nr 2:  Do wyceny należy przyjąć średnią szerokość podokienników równą 50 cm.

Pytanie nr 3: Proszę o przesłanie rysunków, zdjęć klamki okiennej jaką Państwo wymagają, gdyż zapis w dokumentacji przetargowej jest mało precyzyjny.

Odpowiedź nr 3:   Zamawiający wymaga od wykonawcy zapoznania się z istniejącą stolarką okienną jak i parapetami wewnętrznymi poprzez podpisanie oświadczenia będącego w załączniku nr 1 do specyfikacji.

Pytanie nr 4: Z uwagi, iż przedmiot zamówienia polega na odtworzeniu wyglądy stolarki proszę o przesłanie schematu wyglądy profilu okiennego, listwy przymykowej, szprosów.

Odpowiedź nr 4:   Patrz odpowiedź do pytania nr 3. Profile: okienny, listwy przymykowej, pokazane są w dokumentacji przetargowej. Profil szprosów winien być taki sam jak profil ramiaka.

Pytanie nr 5: Proszę o podanie rodzaju szprosów okiennych np. wewnątrzszybowe, wiedeńskie, konstrukcyjne, szczeblina nakładana.

Odpowiedź nr 5:   Szprosy okienne winny być rodzaju konstrukcyjnego.

Pytanie nr 6: Proszę o podanie szerokości szprosu oraz jego koloru.

Odpowiedź nr 6:   Szerokość szprosu okiennego to 3 cm w kolorze stolarki okiennej.

Pytanie nr 7: Co Zamawiający rozumie przez określenie „w górnych uchylnych kwaterach zastosować okucia umożliwiające otwarcie w sposób umożliwiający umycie okna” – czy chodzi 
o zastosowanie mechanizmu otwarcia skrzydła z poziomu podłogi czy jedynie o funkcje położenia skrzydła.

Odpowiedź nr 7:   Zamawiającemu chodzi o zastosowanie mechanizmu otwarcia skrzydła 
z poziomu podłogi w celu wietrzenia oraz mechanizmu umożliwiającego swobodne umycie szyby zewnętrznej z pomieszczenia.

Pytanie nr 8: Proszę o przesłanie schematów, zdjęć profilu obrzeża parapetu wewnętrznego. Informacja jest niezbędna do wyceny.

Odpowiedź nr 8:   Patrz odpowiedź do pytania nr 3. Profil obrzeża parapetu znajduję się 
w dokumentacji przetargowej.

Dodatkowo do powyższych wyjaśnień Zamawiający dołącza zdjęcia klamek, listwy przymykowej, parapetów, szprosów i profilu skrzydła.

- Powyższe odpowiedzi zostają umieszczone na stronie internetowej Szkoły www.kssip.gov.pl. 
i stają się wiążące.

- Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

---------------------------------

Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

dr Maciej Juszczyk