# Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

## Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury) usługi ochrony mienia dla obiektu zlokalizowanego w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 1 (dalej: „Obiekt”).

  - Usługa będzie realizowana w formie:

- całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

- całodobowego monitoringu sygnałów pożarowych z systemu sygnalizacji pożaru (SSP),

- zapewnienia stałej gotowości i reakcji patrolu interwencyjnego na sygnały alarmowe.

## Charakterystyka usługi

  - Usługa ochrony realizowana jest bez stałej obecności pracowników ochrony fizycznej na terenie Obiektu.

  - Zamówienie nie obejmuje monitoringu wizyjnego ani planowanych podjazdów prewencyjnych (ochrona wyłącznie w formie interwencyjnej).

  - Wykonawca zapewnia całodobowy nadzór nad transmisją sygnałów z systemów zainstalowanych w Obiekcie do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA).

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej dwa niezależne tory transmisji sygnału (np. GSM/GPRS oraz Internet lub linia telefoniczna), gwarantujące ciągłość przekazu alarmów.

## Dostawa, montaż i konserwacja systemów

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia – na własny koszt – nadajników oraz niezbędnych urządzeń umożliwiających przekazywanie sygnałów z systemów SSWiN oraz SSP do SMA.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Obiektu w czujki dymu w liczbie zapewniającej podstawową detekcję zagrożeń pożarowych, przy czym minimalnie wymaga się instalacji co najmniej jednej czujki dymu na każdej kondygnacji Obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem klatki schodowej jako przestrzeni komunikacyjnej.

  - Instalacja urządzeń nastąpi najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi i nie może powodować uszkodzenia ani trwałej ingerencji w strukturę lub elewację budynku.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania systemów w pełnej sprawności technicznej przez cały okres realizacji umowy.

  - W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do:

- podjęcia działań diagnostycznych i naprawczych w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zgłoszenia lub wykrycia awarii,

- usunięcia awarii w możliwie najkrótszym czasie, adekwatnym do jej charakteru.

  - Wszystkie koszty związane z serwisem, naprawami, dojazdami oraz robocizną ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

  - Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do demontażu własnych urządzeń w terminie do 10 dni oraz przywrócenia stanu poprzedniego Obiektu.

## Zakres obowiązków i procedury interwencyjne

### Monitoring

Wykonawca zapewnia całodobowe monitorowanie sygnałów:

- z systemu SSWiN,

- z systemu SSP,

przekazywanych do SMA z wykorzystaniem dostępnych torów transmisji.

Wykonawca zobowiązany jest do analizy i weryfikacji sygnałów alarmowych w celu ograniczenia liczby nieuzasadnionych interwencji.

### Reakcja na alarm

W przypadku wystąpienia alarmu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania patrolu interwencyjnego.

Czas dojazdu patrolu nie może przekroczyć 10 minut od momentu zarejestrowania alarmu w Stacji Monitorowania Alarmów (SMA).

### Patrol interwencyjny

Patrol interwencyjny:

- porusza się oznakowanym pojazdem Wykonawcy,

- składa się z co najmniej jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,

- wyposażony jest w środki łączności oraz środki przymusu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym – w przypadku patroli uzbrojonych – broń palną).

### Czynności patrolu

Do obowiązków patrolu interwencyjnego należy w szczególności:

- ustalenie przyczyny alarmu,

- dokonanie oględzin Obiektu (w tym zewnętrznych),

- podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia szkodzie lub jej ograniczenia,

- zabezpieczenie Obiektu do czasu przybycia Zamawiającego lub właściwych służb.

W przypadku stwierdzenia zdarzenia wymagającego interwencji służb patrol zobowiązany jest do niezwłocznego ich powiadomienia.

### Postępowanie w przypadku alarmu pożarowego

W przypadku otrzymania sygnału z systemu SSP Wykonawca zobowiązany jest do:

- niezwłocznej weryfikacji alarmu (jeżeli jest to możliwe),

- natychmiastowego powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej – w przypadku braku bezpośredniego podłączenia systemu do PSP lub gdy sytuacja tego wymaga,

- skierowania patrolu interwencyjnego na miejsce zdarzenia,

- powiadomienia Zamawiającego,

- współpracy ze służbami ratowniczymi.

### Dokumentacja i raportowanie

W przypadku interwencji Wykonawca:

- niezwłocznie informuje Zamawiającego o zdarzeniu,

- sporządza dokumentację z interwencji, w tym – w przypadku szkód – dokumentację fotograficzną,

- udostępnia raporty na każde żądanie Zamawiającego.

### Kontrola jakości usługi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli czasu dojazdu patrolu interwencyjnego (testów), maksymalnie 5 razy w trakcie trwania umowy.

## Gospodarka kluczami

5.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy klucze do Obiektu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5.2. Wykonawcy zabrania się dorabiania lub kopiowania kluczy.

5.3. Wykonawca odpowiada za ich właściwe przechowywanie oraz kontrolę dostępu.

5.4. Po zakończeniu umowy wszystkie klucze podlegają niezwłocznemu zwrotowi.

## Wymagania wobec Wykonawcy

6.1. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję MSWiA w zakresie ochrony osób i mienia.

6.2. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.

6.3. Wykonawca zapewni personel:

- przeszkolony w zakresie BHP i ppoż.,

- o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- posługujący się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.

6.4. Pracownicy patrolu muszą być wyposażeni w umundurowanie oraz identyfikatory.

6.5. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację realizacji usługi oraz kontakt z Zamawiającym, dostępną całodobowo.

## Sytuacje awaryjne

7.1. W przypadku braku możliwości prawidłowego funkcjonowania systemów (w szczególności zaniku transmisji sygnału), Wykonawca:

- niezwłocznie informuje Zamawiającego,

- podejmuje działania zmierzające do usunięcia awarii,

- zapewnia tymczasową ochronę fizyczną Obiektu na własny koszt do czasu przywrócenia pełnej funkcjonalności systemów.

## Postanowienia końcowe

8.1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

8.2. Szczegółowe zasady realizacji usługi określa umowa.