# **Załącznik nr 1** do umowy dot. świadczenia usług przeglądu, serwisu, konserwacji i naprawy wind zlokalizowanych w budynkach KSSiP w Krakowie oraz modernizacji oświetlenia w kabinach osobowych.

## Tabela nr 1. - zestawienie urządzeń:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Producent/ Typ windy/ Rok produkcji | Udźwig nominalny w kg | Ilość przystanków jednostronnych/  drzwi | Numer fabryczny windy | Numer rejestracyjny windy | Resurs do roku | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy (nie rzadziej niż co 30 dni) | Lokalizacja |
| 1 | OTIS GEN2 COMFORT Osobowy 2008 | 1000 | 6/6 | D8NE 7334 | N3112032448 | 2033 | 12 | Dom Aplikanta ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków |
| 2 | OTIS GEN2 COMFORT Osobowy 2008 | 1000 | 6/6 | D8NE 7333 | N3112032447 | 2033 | 12 | Dom Aplikanta ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków |
| 3 | OTIS BKG 300.30/17F Towarowy 2009 | 300 | 2/2 | D8NE 7336 | N3112032446 | 2034 | 12 | Dom Aplikanta ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków |
| 4 | OTIS GEN2 COMFORT Osobowy 2008 | 1000 | 6/6 | D8NE 7335 | N3112032449 | 2033 | 12 | Budynek Szkoły ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków |