Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Zestawiewnie filtrów do central klimatyzacyjnych
2. Typ urządzenia: Swegon Gold

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Rozmiar** | **Ilość** | **Uwagi** |
| **1** | Filtr kieszeniowy klasy F7/EU7 | 592x592x620 | 40 | - |
| **2** | Filtr kieszeniowy klasy F7/EU7 | 287x592x620 | 7 | - |
| **3** | Filtr kieszeniowy klasy F7/EU7 | 492X592X620 | 3 | - |

1. Typ urządzenia: Clima product

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Rozmiar** | **Ilość** | **Uwagi** |
| **1** | Filtr kieszeniowy klasy G4 | 592x335x360 | 1 | Grubość ramki 2,5 cm |
| **2** | Filtr kieszeniowy klasy G4 | 920x390x150 | 1 | Grubość ramki 2,5 cm |
| **3** | Filtr kieszeniowy klasy G4 | 420x3803400 | 1 | Grubość ramki 2 cm |
| **4** | Filtr płaski G4 | 300x320 | 1 | płaski |

1. Zestawiewnie filtrów do jedynostek kanałowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Rozmiar** | **Ilość** | **Uwagi** |
| **1** | Wkład z Flizeliny | 600X600 | 176 | płaski |