BA-II.2610.51.2019						          Kraków, 3 września 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ OBSŁUGĄ KOTŁOWNI

W KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

obiekt w Warszawie, ul. Lipowczana 3

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z obsługą kotłowni w obiekcie zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Lipowczana 3.

Część I – palacz Co – brygadzista

Część II – palacz Co

- Opis przedmiotu zamówienia

Do głównych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- bieżąca obsługa kotłowni zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni tj.:

- przenoszenie przywiezionego opału z miejsca składowania do kotłowni,

- opalanie i nadzór kotła c.o.

- utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody w instalacji,

- kontrola rurociągów obiegowych zimnej i ciepłej wody

- otwieranie i zamykanie zaworów zasilających i powrotnych wody,

- sprawdzanie powstających osadów oraz czyszczenie kotłów,

- czyszczenie rusztów i popielników oraz wybieranie resztek opałowych z żużla,

- szlakowanie i czyszczenie palenisk oraz wynoszenie resztek opałowych na miejsce składowania,

- konserwacja i przegląd kotła przed i po sezonie grzewczym,

- reagowanie na wszelkie informacje wynikające z realizacji umowy w tym dotyczące temperatury w pomieszczeniach oraz ewentualnych uszkodzeń instalacji oraz ich usuwanie,

- utrzymywanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i samej kotłowni,

- przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Dodatkowe czynności dla palacza Co – brygadzisty (część I zapytania):

- Organizowanie czasu pracy pozostałych Wykonawców.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia 15 września 2019 r. do dnia 31 kwietnia 2020 r. – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek w Warszawie, ul. Lipowczana 3

- Wymagania konieczne dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu.

Wykonawca winien posiadać kwalifikacje G2/E w zakresie obsługi kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.

- Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 września 2019 r. do godz. 12:00 przesyłając zwrotnie na adres j.cekańska@kssip.gov.pl, wypełniony formularz ofertowy. W ofercie należy wskazać cenę z 1 roboczogodzinę.

- Kryteria wyboru oraz sposób oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny – 100 %

- Szczegółowe warunki realizacji usługi zawarte są we wzorze umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą, a także do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.