Lublin, 7 listopada 2023 roku

# Zapytanie ofertowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-062 Lublin, zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia (procedura realizowana jest w trybie zapytania ofertowego)1:

## Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:”Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku KSSiP OSUiWM w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/506.

1.1. Opracowania projektowe winno zawierać:

a) 	dokumentację projektową – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.462 z późn. Zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r./Dz. U. Nr 202, poz 2072 z 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.462 z późn. Zm.) oraz z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (w 6 egzemplarzach)

- przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (w 2 egzemplarzach).

- informacja BIOZ – sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.1126 z 2003 r.)

b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (w 3 egzemplarzach)

c) kosztorys inwestorski – sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( w 2 egzemplarzach)

d) formularz do sporządzenia kosztorysu ofertowego – opracowany na podstawie przedmiaru robót w tabeli Excel

e) wersję elektroniczną opracowań projektowych do zamieszczenia na stronie internetowej (pliki pdf. Docx, dwg itp.)

1.2. Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia w zakresie obejmującym w szczególności:

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikającego z art. 20 ust.1 pkt 4 ppkt. A) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z póź. zm.)

b) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z późn. Zm.)

c) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji: postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych jak i na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę w tutejszych organach administracji państwowej

d) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej

e) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności w zakresie dotyczącym:

- uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych

- wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową

- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

1.3 Przedmiotowa dokumentacja musi składać się z części opisowej oraz rysunkowej

a) W części opisowej zawierać się będzie co najmniej:

•	Podstawa opracowania dokumentacji;

•	Przedmiot opracowania dokumentacji;

•	Zakres opracowania dokumentacji;

•	Informację o szacowanej średniej produkcji energii elektrycznej w skali roku;

•	Opis techniczny paneli fotowoltaicznej;

•	Opis techniczny inwertera;

•	Opis sposobu montażu paneli wraz z konstrukcją oraz ekspertyzą dot. obliczeń statycznych i elektrotechnicznych. Ekspertyza musi zostać sporządza przez osobę do tego uprawnioną w myśl ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

•	Opis ochrony przetężeniowej i zwarciowej;

•	Opis ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej;

•	Opis instalacji uziemiającej i wyrównania potencjałów;

•	Opis urządzeń piorunochronnych i instalacji odgromowej;

•	Wykaz podstawowych urządzeń wchodzących w skład mikroinstalacji.

b)	W części rysunkowej zawierać się będzie co najmniej:

•	Wizualizację z lokalizacją paneli na dachach;

•	Schemat uziemienia wraz ze schematem instalacji uziemiającej;

•	Symulację rocznego uzysku energii.

c)	Dokumentacja techniczna musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami, a w szczególności:

- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. lub normami równorzędnymi;

- obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215 z późn. zm.);

- aktualnymi warunkami i wymaganiami lokalnego urzędu administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie wymaganym do uzyskania pozytywnego stanowiska w sprawie rozpoczęcia i realizacji prac, jak i ich zakończenia i przystąpienia do użytkowania oraz zgodnie z warunkami technicznymi operatora systemu dystrybucji;

- W dokumentacji technicznej Wykonawca przedstawi m.in. opisy techniczne, obliczenia, rysunki montażowe wszystkich elementów mikroinstalacji i szczegóły ich połączeń, schematy, rzuty, przekroje, widoki, aktualne karty techniczne, atesty czy certyfikaty projektowanych urządzeń itd. niezbędne do uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

- Opracowanie dokumentacji projektowej winno odbyć się na podstawie decyzji nr 421/430 z dnia 30.08.2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Załącznik nr 4.

- Opracowanie dokumentacji projektowej winno odbyć się na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie nr: IN.5142.578.2.2022. Załącznik nr 5.

d)	W zakresie dokumentacji projektowanej mikroinstalacji należy uwzględnić m.in.:

- Panele fotowoltaiczne (dobór typu paneli, pod względem ich efektywności i trwałości, schemat połączeń);

- Konstrukcję nośną pod panele fotowoltaiczne, wykonaną z bezwzględnym zachowaniem wymagań zgodności galwanicznej (nie dopuszcza się stosowania elementów wykonanych ze stali węglowe ocynkowanej, lub zabezpieczonej w inny sposób);

- Sposób mocowania do konstrukcji dachu (kotwienie mechaniczne lub balast – w zależności od wyniku audytu przed wykonawczego).

- Rozmieszczenie konstrukcji (rozmieszczenie paneli), lokalizacja punktów podparcia wraz z sposobem ich realizacji;

- Inwertery (dobór ze względu na moc, ilość faz, miejsce montażu, efektywność, trwałość);

- Kabli przesyłowych (dobór: typu, przekrój, tras kablowych, przepustów i przejść instalacyjnych);

- Tablice rozdzielcze;

- Ochronę p. przepięciowa i p. porażeniową z doborem ochronników przepięciowych (dobór zabezpieczeń dla napięć stałych i przemiennych DC i AC z przedstawieniem na schemacie, połączenia wyrównawcze wykonane z zachowaniem zgodności galwanicznej, dobór przekroju, tabela z zaprojektowanymi zabezpieczeniami);

- Instalacje odgromową z przyłączeniem jej do instalacji odgromowej budynku,; zachowaniem wymagań zgodności galwanicznej (nie dopuszcza się stosowania elementów wykonanych ze stali węglowe ocynkowanej, lub zabezpieczonej w inny sposób);

Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej musi uwzględniać fakt, iż rozwiązana w nim przyjęte przez Wykonawcę nie mogą naruszyć równowagi statycznej dachu budynku

Przy wycenie przedmiotu zamówienia proszę o uwzględnienie zapisów umownych stanowiących załącznik nr 1

Możliwe jest przeprowadzenie oględzin budynków przed złożeniem oferty po wcześniejszym ustaleniu terminu.

## Szacunkowy termin realizacji zamówienia: 2 (słownie: dwa) miesiące od dnia podpisania umowy.

## Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 17 listopada 2023 roku do godziny 1400.

## Kryterium oceny ofert:  100% całkowitej wartość brutto.

## Warunki udziału: oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem, posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, a także brak wykluczenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835).

## Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybierze ofertę:

- spełniającą wszystkie wymagania oraz warunki udziału w postepowaniu (o ile zostały określone w treści zapytania) oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami oceny ofert.

- Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835).  W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.

## Określenie sposobu składania ofert: ofertę w postaci wypełnionego formularza ofertowego należy przesłać na adres e-mail: m.krac@kssip.gov.pl.

## Wszelkich informacji udziela: Pan Mariusz Krać, tel. 665 912 490, e-mail: m.krac@kssip.gov.pl

## Uwagi końcowe:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania o udzielenie zamówienia bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.

- Zamawiający zastrzega, że jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zamawiający zastrzega, że może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą w zakresie ceny oferty.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie, w szczególności, jeżeli:

  - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

  - Wykonawcy tak samo ocenieni, złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz jej dostarczeniem ponosi Wykonawca.

- Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu anulowania lub unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

- Oferty nie zawierające wymaganych elementów, zawierające zapisy niezgodne z postanowieniami zapytania lub wniesione po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia.

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP. Informacje dotyczące prawa do ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej KSSiP, w zakładce „Polityka prywatności”.

##### Załączniki:

- Wzór umowy

- Formularz ofertowy;

- Klauzula informacyjna dla podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

- Decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym

- Decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie

# Kierownik

# Działu Administracyjno-Gospodarczego Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

# /-/

# Mariusz Krać